|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量（Kg） | 备注 |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*4mm2 |  | 米 | 20006 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*6mm2 |  | 米 | 12024 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV5\*6mm2 |  | 米 | 2440 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*10mm2 |  | 米 | 10097 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV5\*10mm2 |  | 米 | 1888 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*16mm2 |  | 米 | 5070 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV5\*16mm2 |  | 米 | 2157 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*25+1\*16mm2 |  | 米 | 4547 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*25+1\*16mm2 |  | 米 | 1640 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*35+1\*16mm2 |  | 米 | 5383 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*50+1\*25mm2 |  | 米 | 1083 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*120+1\*70mm2 |  | 米 | 1452 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 1480 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*185+1\*95mm2 |  | 米 | 1476 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*50+1\*25mm2 |  | 米 | 4865 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*35+1\*16mm2 |  | 米 | 7526 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*185+1\*95mm2 |  | 米 | 693 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*150+1\*95mm2 |  | 米 | 950 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV4\*150+1\*95mm2 |  | 米 | 673 |  |  |
| ZRYJV22-0.6/1KV4\*120+1\*95mm2 |  | 米 | 724 |  |  |
| **通信电缆** | | | | | |
| ZR-DJYVP1\*3\*1.5 |  | 米 | 27700 |  |  |
| R-DJYVP1\*2\*1.5 |  | 米 | 170000 |  |  |
| R-KVVVP2\*1.5 |  | 米 | 239000 |  |  |
| R-KVVVP4\*1.5 |  | 米 | 41900 |  |  |
| 485通讯专用屏蔽电缆 |  | 米 | 4800 |  |  |
| 注：所有材料需带生产制造许可证及质量证明书（TS开头的） | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 重量（Kg） | 备注 |
| NHYJV-0.6/1KV4\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 335 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV4\*120+1\*70mm2 |  | 米 | 940 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV3\*240mm2 |  | 米 | 670 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV3\*95+1\*50mm2 |  | 米 | 74 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV5\*16mm2 |  | 米 | 656 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV3\*6mm2 |  | 米 | 271 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV5\*6mm2 |  | 米 | 237 |  |  |
| NHYJV-0.6/1KV5\*10mm2 |  | 米 | 1827 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV240mm2单芯 |  | 米 | 638 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 920 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*95+1\*50mm2 |  | 米 | 738 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV19\*1.5mm2 |  | 米 | 20 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV24\*1.5mm2 |  | 米 | 700 |  |  |
| YJV22-0.6/1KV4\*6mm2 |  | 米 | 3330 |  |  |
| ZRYJV-0.6/1KV3\*70+1\*35mm2 |  | 米 | 1000 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV3\*1.5mm2 |  | 米 | 400 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV7\*1.5mm2 |  | 米 | 350 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV8\*1.5mm2 |  | 米 | 350 |  |  |
| ZRKVV-0.45/0.75KV14\*1.5mm2 |  | 米 | 50465 |  |  |
| ZR-DJYVP 2\*2\*1.5mm2 |  | 米 | 50465 |  |  |